附件1

2022年全省农产品质量安全能力验证考核农药残留检测验证结果

（体系内）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市区 | 机构名称 | 机构类别 | 考核参数 | 考核结果 | 不合格项目 |
| 1 | 西安市 | 西安市农产品质量安全检验监测中心 | 市级 | 水胺硫磷等10项 | 合格 |  |
| 2 | 灞桥区农产品质量安全检验检测中心 | 县级 | 水胺硫磷等4项 | 合格 |  |
| 3 | 鄠邑区农产品质量安全检验监测中心 | 县级 | 水胺硫磷等4项 | 合格 |  |
| 4 | 临潼区农产品质量安全检验监测中心 | 县级 | 水胺硫磷等5项 | 合格 |  |
| 5 | 高陵区农产品质量安全检验监测中心 | 县级 | 水胺硫磷等3项 | 合格 |  |
| 6 | 长安区农产品质量安全检验监测中心 | 县级 | 水胺硫磷等3项 | 不合格 | 毒死蜱 |
| 7 | 周至县农产品质量安全检验监测中心 | 县级 | 水胺硫磷等4项 | 不合格 | 氰戊菊酯 |
| 8 | 宝鸡市 | 宝鸡市农产品质量安全检验检测中心 | 市级 | 水胺硫磷等4项 | 合格 |  |
| 9 | 凤县农产品质量安全中心 | 县级 | 毒死蜱1项 | 合格 |  |
| 10 | 金台区农产品质量安全中心 | 县级 | 水胺硫磷等2项 | 合格 |  |
| 11 | 陇县农产品质量安全中心 | 县级 | 水胺硫磷等4项 | 不合格 | 甲氰菊酯 |
| 12 | 咸阳市 | 乾县农产品质量安全检验检测站 | 县级 | 水胺硫磷等4项 | 合格 |  |
| 13 | 武功县农产品质量安全检验检测站 | 县级 | 水胺硫磷等5项 | 合格 |  |
| 14 | 渭南市 | 渭南市农产品质量安全检验检测中心 | 市级 | 水胺硫磷等7项 | 合格 |  |
| 15 | 富平县农产品质量安全检验检测中心 | 县级 | 水胺硫磷等5项 | 合格 |  |
| 16 | 华阴市农产品质量检验检测中心 | 县级 | 水胺硫磷等2项 | 合格 |  |
| 17 | 蒲城县农产品质量安全检测中心 | 县级 | 水胺硫磷等2项 | 合格 |  |
| 18 | 合阳县农产品质量安全检验检测中心 | 县级 | 氰戊菊酯等2项 | 合格 |  |
| 19 | 临渭区农资农产品质量检验检测中心 | 县级 | 水胺硫磷等4项 | 合格 |  |
| 20 | 澄城县农产品质量安全检验检测中心 | 县级 | 水胺硫磷等2项 | 合格 |  |
| 21 | 延安市 | 延安市农产品质量安全检验检测中心 | 市级 | 水胺硫磷等6项 | 合格 |  |
| 22 | 洛川县农产品质量安全检验检测中心 | 县级 | 氰戊菊酯等4项 | 合格 |  |
| 23 | 富县农产品质量安全检验检测站 | 县级 | 氰戊菊酯等3项 | 合格 |  |
| 24 | 甘泉县农产品质量安全检验检测站 | 县级 | 氰戊菊酯等3项 | 合格 |  |
| 25 | 黄龙县农产品质量安全检验检测站 | 县级 | 毒死蜱1项 | 合格 |  |
| 26 | 榆林市 | 榆林市农产品检测中心 | 市级 | 水胺硫磷等10项 | 合格 |  |
| 27 | 榆阳区农产品质量安全监测检验中心 | 县级 | 氰戊菊酯等2项 | 合格 |  |
| 28 | 佳县农产品质量安全检验检测中心 | 县级 | 水胺硫磷等2项 | 合格 |  |
| 29 | 靖边县农产品质量安全中心 | 县级 | 水胺硫磷等3项 | 合格 |  |
| 30 | 定边县农畜产品质量安全检测中心 | 县级 | 水胺硫磷等3项 | 合格 |  |
| 31 | 汉中市 | 汉中市农产品质量安全监测检验中心 | 市级 | 水胺硫磷等2项 | 合格 |  |
| 32 | 汉台区农产品质量安全监测检验中心 | 县级 | 氰戊菊酯1项 | 合格 |  |
| 33 | 城固县农产品质量安全检验检测站 | 县级 | 水胺硫磷等5项 | 合格 |  |
| 34 | 略阳县农产品质量安全监测检验中心 | 县级 | 水胺硫磷等 5项 | 合格 |  |
| 35 | 洋县农产品质量安全监测检验中心 | 县级 | 水胺硫磷等3项 | 合格 |  |
| 36 | 安康市 | 安康市农产品质量安全检验监测中心 | 市级 | 水胺硫磷等7项 | 合格 |  |
| 37 | 平利县农产品质量安全检验检测站 | 县级 | 氰戊菊酯等2项 | 合格 |  |
| 38 | 商洛市 | 商洛市农产品质量安全中心 | 市级 | 水胺硫磷等9项 | 合格 |  |
| 39 | 洛南县农产品质量安全站 | 县级 | 水胺硫磷等3项 | 合格 |  |
| 40 | 柞水县农产品质量安全站 | 县级 | 水胺硫磷等4项 | 合格 |  |
| 41 | 镇安县农产品质量安全检验检测站 | 县级 | 水胺硫磷等4项 | 合格 |  |
| 42 | 商州区农产品质量安全站 | 县级 | 毒死蜱1项 | 合格 |  |
| 43 | 山阳县农产品质量安全站 | 县级 | 水胺硫磷等4项 | 合格 |  |

附件2

2022年全省农产品质量安全能力验证考核农药残留检测验证结果

（第三方民营）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机构名称 | 机构类别 | 考核参数 | 考核结果 | 不合格项目 |
| 1 | 广电计量检测（西安）有限公司 | 民营 | 水胺硫磷等10项 | 合格 |  |
| 2 | 陕西秦云农产品检验检测股份有限公司 | 民营 | 水胺硫磷等10项 | 合格 |  |
| 3 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | 民营 | 水胺硫磷等10项 | 合格 |  |
| 4 | 陕西中检检测技术有限公司 | 省级 | 水胺硫磷等10项 | 不合格 | 甲萘威 |
| 5 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 民营 | 水胺硫磷等7项 | 合格 |  |
| 6 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | 民营 | 水胺硫磷等10项 | 合格 |  |
| 7 | 陕西普恩检测技术有限公司 | 民营 | 水胺硫磷等5项 | 合格 |  |
| 8 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | 民营 | 水胺硫磷等10项 | 不合格 | 甲萘威 |
| 9 | 华研检测集团有限责任公司 | 民营 | 水胺硫磷等10项 | 合格 |  |
| 10 | 西安康派斯质量检测有限公司 | 民营 | 水胺硫磷等10项 | 合格 |  |
| 11 | 陕西华博检测技术有限责任公司 | 民营 | 水胺硫磷等10项 | 合格 |  |
| 12 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 民营 | 水胺硫磷等10项 | 合格 |  |
| 13 | 陕西阔成检测服务有限公司 | 民营 | 氰戊菊酯等5项 | 合格 |  |
| 14 | 陕西国正检测有限公司 | 民营 | 水胺硫磷等8项 | 不合格 | 毒死蜱 |
| 15 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | 民营 | 水胺硫磷等10项 | 合格 |  |

附件3

2022年全省农产品质量安全能力验证考核兽药和违禁添加物残留验证

结果（体系内）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机构名称 | 机构类别 | 考核参数 | 考核结果 | 不合格项目 |
| 1 | 西安市农产品质量安全检验监测中心 | 市级 | 磺胺二甲基嘧啶、恩诺沙星、  环丙沙星 共3项 | 合格 |  |
| 2 | 榆林市农产品检测中心 | 市级 | 磺胺二甲基嘧啶1项 | 合格 |  |
| 3 | 商洛市农产品质量安全中心 | 市级 | 磺胺二甲基嘧啶、恩诺沙星、  环丙沙星 共3项 | 合格 |  |
| 4 | 商洛市商州区农产品质量安全站 | 县级 | 恩诺沙星、环丙沙星 共2项 | 不合格 | 环丙沙星 |

附件4

2022年全省农产品质量安全能力验证考核兽药和违禁添加物残留验证

结果（第三方民营）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机构名称 | 机构  类别 | 考核参数 | 考核结果 | 不合格  项目 |
| 1 | 广电计量检测（西安）有限公司 | 民营 | 磺胺二甲基嘧啶、恩诺沙星、环丙沙星 共3项 | 合格 |  |
| 2 | 陕西秦云农产品检验检测股份有限公司 | 民营 | 磺胺二甲基嘧啶、恩诺沙星、环丙沙星 共3项 | 合格 |  |
| 3 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | 民营 | 磺胺二甲基嘧啶、恩诺沙星、环丙沙星 共3项 | 合格 |  |
| 4 | 陕西中检检测技术有限公司 | 省级 | 磺胺二甲基嘧啶、恩诺沙星、环丙沙星 共3项 | 合格 |  |
| 5 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 民营 | 恩诺沙星、环丙沙星 共2项 | 合格 |  |
| 6 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | 民营 | 磺胺二甲基嘧啶、恩诺沙星、环丙沙星 共3项 | 合格 |  |
| 7 | 陕西普恩检测技术有限公司 | 民营 | 磺胺二甲基嘧啶、恩诺沙星、环丙沙星 共3项 | 合格 |  |
| 8 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | 民营 | 磺胺二甲基嘧啶、恩诺沙星、环丙沙星 共3项 | 合格 |  |
| 9 | 华研检测集团有限责任公司 | 民营 | 磺胺二甲基嘧啶、恩诺沙星、环丙沙星 共3项 | 合格 |  |
| 10 | 陕西华博检测技术有限责任公司 | 民营 | 磺胺二甲基嘧啶、恩诺沙星、环丙沙星 共3项 | 合格 |  |
| 11 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 民营 | 磺胺二甲基嘧啶、恩诺沙星、环丙沙星 共3项 | 合格 |  |
| 12 | 陕西阔成检测服务有限公司 | 民营 | 恩诺沙星1项 | 合格 |  |
| 13 | 陕西国正检测有限公司 | 民营 | 磺胺二甲基嘧啶、恩诺沙星、环丙沙星 共3项 | 合格 |  |
| 14 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | 民营 | 磺胺二甲基嘧啶、恩诺沙星、环丙沙星 共3项 | 合格 |  |

附件5

2022年全省农产品质量安全能力验证考核重金属检测验证结果

（体系内）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市区 | 机构名称 | 机构类别 | 考核参数 | 考核结果 | 不合格项目 |
| 1 | 西安市 | 西安市农产品质量安全检验监测中心 | 市级 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 2 | 宝鸡市 | 宝鸡市农产品质量安全检验检测中心 | 市级 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 3 | 武功县农产品质量安全检验检测站 | 县级 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 4 | 延安市 | 洛川县农产品质量安全检验检测中心 | 县级 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 5 | 榆林市 | 榆林市农产品检测中心 | 市级 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 6 | 汉中市 | 汉中市农产品质量安全监测检验中心 | 市级 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 7 | 汉台区农产品质量安全监测检验中心 | 县级 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 8 | 陕西省城固县农产品质量安全检验检测站 | 县级 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 9 | 略阳县农产品质量安全监测检验中心 | 县级 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 10 | 商洛市 | 商洛市农产品质量安全中心 | 市级 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 11 | 洛南县农产品质量安全站 | 县级 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |

附件6

2022年全省农产品质量安全能力验证考核重金属检测验证结果（体系内）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机构名称 | 机构类别 | 考核参数 | 考核结果 | 不合格项目 |
| 1 | 广电计量检测（西安）有限公司 | 民营 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 2 | 陕西秦云农产品检验检测股份有限公司 | 民营 | 铅、镉 2项 | 不合格 | 铅 |
| 3 | 陕西省地质矿产实验研究所有限公司 | 省级 | 铅、镉 2项 | 不合格 | 铅 |
| 4 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | 民营 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 5 | 陕西中检检测技术有限公司 | 省级 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 6 | 陕西普恩检测技术有限公司 | 民营 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 7 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | 民营 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 8 | 杨凌农科检测有限公司 | 民营 | 铅、镉 2项 | 不合格 | 铅、镉 |
| 9 | 华研检测集团有限责任公司 | 民营 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 10 | 西安康派斯质量检测有限公司 | 民营 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 11 | 陕西华博检测技术有限责任公司 | 民营 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 12 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 民营 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 13 | 陕西阔成检测服务有限公司 | 民营 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 14 | 陕西国正检测有限公司 | 民营 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |
| 15 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | 民营 | 铅、镉 2项 | 合格 |  |

附件7

全省农业检验检测CATL获证机构未参加能力验证单位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机构名称 | 机构类别 | 备注 |
| 1 | 宝鸡市岐山县农产品质量安全检测站 | 县级 | 无情况说明 |
| 2 | 宝鸡市扶风县农产品质量安全检测站 | 县级 | 有情况说明 |
| 3 | 渭南市大荔县农产品质量安全检验检测中心 | 县级 | 有情况说明 |
| 4 | 渭南市潼关县农产品质量安全检验检测中心 | 县级 | 无情况说明 |
| 5 | 商洛市丹凤县农产品质量安全站 | 县级 | 无情况说明 |
| 6 | 韩城市农产品质量安全检验检测中心 | 县级 | 无情况说明 |

附件8

2022年全省检测技术能力验证不合格机构名单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核类别 | 机构名称 | 不合格项目 |
| 农产品中  农药残留测定 | 陇县农产品质量安全中心 | 甲氰菊酯 |
| 陕西中检检测技术有限公司 | 甲萘威 |
| 西安市长安区农产品质量安全检验监测中心 | 毒死蜱 |
| 谱尼测试集团陕西有限公司 | 甲萘威 |
| 陕西国正检测有限公司 | 毒死蜱 |
| 周至县农产品质量安全检验监测中心 | 氰戊菊酯 |
| 畜禽产品中兽药和  违禁添加物残留测定 | 商洛市商州区农产品质量安全站 | 环丙沙星 |
| 农产品中  重金属测定 | 陕西秦云农产品检验检测股份有限公司 | 铅 |
| 陕西省地质矿产实验研究所有限公司 | 铅 |
| 杨凌农科检测有限公司 | 铅、镉 |